## Plan1
Magneto | QB-002
Referências
Corrente [A] | 110
Gradiente [T/m] | 20
Comprimento [m] | 0.212
Gradiente Integrado [T] | 4.24
Efeito da ciclagem no centro magnético
| X | Erro | Z | Erro
Alinhamento [µm] | 8.875 | 2.6838 | -9.9113 | 4.6141
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2)
Medida 1 no Centro
1 | -2.3905e-05 | 1.2732e-07 | 4.8127e-05 | 3.5664e-07
2 | -4.1185 | 7.5282e-06 | 0.0040366 | 1.6839e-05
Deslocamento [µm] | 5.8042 | -0.030914 | -11.6855 | -0.086593
Medida 2 deslocado A
1 | -4.2843e-05 | 1.0079e-07 | 5.4792e-05 | 3.4527e-07
2 | -4.1242 | 5.7059e-06 | 0.0050741 | 1.2617e-05
Deslocamento [µm] | 10.3882 | -0.024439 | -13.2853 | -0.083717
Medida 3 deslocado B
1 | -4.2911e-05 | 7.1918e-08 | 1.9591e-05 | 3.4109e-07
2 | -4.1132 | 8.5047e-06 | 0.0033004 | 1.2404e-05
Deslocamento [µm] | 10.4327 | -0.017485 | -4.763 | -0.082927
Medida 4 no centro retorno
1 | -2.834e-05 | 1.6464e-07 | 5.9375e-05 | 3.8439e-07
2 | -4.1183 | 7.1471e-06 | 0.0040904 | 1.7346e-05
Deslocamento [µm] | 6.8815 | -0.039978 | -14.4176 | -0.093337