## Plan1
n | avg_L.Nn(T/m^n-2) | std_L.Nn(T/m^n-2) | avg_L.Sn(T/m^n-2) | std_L.Sn(T/m^n-2) | avg_L.Bn(T/m^n-2) | std_L.Bn(T/m^n-2) | avg_angulo(rad) | std_angulo(rad) | avg_Nn/NnIma@17.5mm
1 | 0.00011302 | 1.5006e-07 | 5.0131e-05 | 5.2322e-07 | 0.00012364 | 2.7241e-07 | 0 | 0 | -39.0476
2 | -4.1196 | 1.2022e-05 | 0.0034994 | 3.4916e-05 | 4.1196 | 1.204e-05 | 0 | 0 | 24908.47
3 | -0.0094508 | 0.00032823 | 0.16113 | 0.0019248 | 0.16141 | 0.0019207 | -0.50404 | 0.002191 | 1
4 | 0.79914 | 0.054986 | -1.3623 | 0.085382 | 1.5794 | 0.085284 | 0 | 0 | -1.4798
5 | -8.5006 | 3.3633 | 10.4937 | 7.3506 | 13.5047 | 5.6315 | 0 | 0 | 0.27546
6 | 50865.49 | 155.485 | 391.06 | 444.5444 | 50866.99 | 151.1422 | 0 | 0 | -28.8448
7 | -179528.1 | 21555.02 | -74483.13 | 18296.41 | 194365.8 | 22008.77 | 0 | 0 | 1.7816
8 | 4820988 | 1012977 | 1789948 | 1075248 | 5142552 | 745632.6 | 0 | 0 | -0.83725
9 | 448659700 | 36366210 | 37046910 | 74056460 | 450186600 | 44473970 | 0 | 0 | -1.3636
10 | -527985700000 | 2723265000 | 11007800000 | 4586482000 | 528100400000 | 2793601000 | 0 | 0 | 28.0814
11 | -583719800000 | 137092100000 | -46433760000 | 191396000000 | 585563800000 | 111650800000 | 0 | 0 | 0.5433
12 | 21157160000000 | 6431921000000 | -21588680000000 | 15091540000000 | 30227410000000 | 9231401000000 | 0 | 0 | -0.34461
13 | 1357482000000000 | 934285700000000 | 221137700000000 | 867395900000000 | 1375376000000000 | 599524200000000 | 0 | 0 | -0.38694
14 | 3.9493e+17 | 41155340000000000 | 1.5767e+17 | 54875360000000000 | 4.2524e+17 | 44047670000000000 | 0 | 0 | -1.97
15 | 6.3132e+17 | 1.8286e+18 | -3.9107e+18 | 2.8626e+18 | 3.9613e+18 | 1.7181e+18 | 0 | 0 | -0.055111
BQF-002
Corrente [A] | Erro Corrente [A] | Shunt (mΩ) | Erro Shunt (mΩ) | Gradiente [T] | Erro Gradiente [T] | Desl. Normal [µm] | Erro Desl. Normal [µm] | Desl. Skew [µm] | Erro Desl. Skew [µm] | Ângulo [rad] | Erro Ângulo [rad]
110 | 0 | 0 | 0 | -4.1196 | 1.2022e-05 | -27.4338 | -0.036425 | -12.1689 | -0.12701 | 0 | 0
PosX[m] | Residual Normal | Residual Skew
-0.0175 | -0.00028865 | 0.00069899
-0.0165 | -0.00040205 | 0.00068342
-0.0155 | -0.00043266 | 0.00065463
-0.0145 | -0.00041209 | 0.00061826
-0.0135 | -0.00036353 | 0.00057762
-0.0125 | -0.00030316 | 0.00053464
-0.0115 | -0.00024155 | 0.00049046
-0.0105 | -0.00018502 | 0.00044577
-0.0095 | -0.00013676 | 0.000401
-0.0085 | -9.782e-05 | 0.00035641
-0.0075 | -6.7884e-05 | 0.0003122
-0.0065 | -4.5851e-05 | 0.00026849
-0.0055 | -3.0256e-05 | 0.00022536
-0.0045 | -1.9568e-05 | 0.00018286
-0.0035 | -1.2369e-05 | 0.00014103
-0.0025 | -7.4665e-06 | 9.9884e-05
-0.0015 | -3.9474e-06 | 5.9422e-05
-0.0005 | -1.1966e-06 | 1.9639e-05
0.0005 | 1.098e-06 | -1.9474e-05
0.0015 | 2.9495e-06 | -5.7934e-05
0.0025 | 4.0769e-06 | -9.5757e-05
0.0035 | 3.9116e-06 | -0.00013296
0.0045 | 1.6085e-06 | -0.00016955
0.0055 | -3.9275e-06 | -0.00020555
0.0065 | -1.3984e-05 | -0.00024097
0.0075 | -2.9936e-05 | -0.00027581
0.0085 | -5.3063e-05 | -0.00031008
0.0095 | -8.4272e-05 | -0.00034383
0.0105 | -0.00012369 | -0.00037708
0.0115 | -0.00017011 | -0.00040994
0.0125 | -0.00022024 | -0.00044257
0.0135 | -0.00026787 | -0.00047524
0.0145 | -0.00030275 | -0.00050842
0.0155 | -0.00030947 | -0.00054287
0.0165 | -0.00026637 | -0.00057981
0.0175 | -0.00014454 | -0.00062113
Comentários